Технические характеристики

Аттестованная характеристика стандартного образца 

- массовая концентрация этанола 0, 35 мг/л ± 2%; 

- массовая концентрация этанола 0, 15 мг/л ± 2%; 

Форма выпуска 

Баллоны одноразовые (неперезаряжаемые) алюминиевые баллоны типоразмера 2AL, применяемые с редуктором модели 9588; 

Содержание стандартного образца 34 литра под давлением 35 тех. атмосфер (3, 4 МПа) при t = 21°С; 

Размеры баллона не более 290 мм х 74 мм; 

Размеры баллона с редуктором не более 365 мм х 74 мм; 

Количество проб не менее 300; 

Вес без редуктора не более 0, 55 кг.; 

Вес с редуктором не более 0, 80 кг.; 

срок годности: в течение 12 месяцев с даты выпуска; 

Комплект

Баллон типоразмера 2AL, содержащий стандартный образец: 2шт.; 

Редуктор: 2шт.; 

Пластиковый кейс на два баллона для их хранения и перевозки: 2шт.; 

Переходник: 6 шт.; 

Паспорт и инструкция по применению: 1 экз.; 

Твёрдая картонная коробка

* Примечание: баллоны и редукторы могут поставляться отдельно от комплекта.

Упаковка:
Твёрдая картонная коробка размером  60х25х15см
Вес брутто: 4кг

Объём: 0.02 м3 

[image: image1.png]



[image: image2.png]


[image: image3.png]—

NON-FLAMMABLE

UN 1956

COMPRESSED GASES,
N.O.S.




